## Reversion History
Version | Date | Author | Comments
V5.72 | 2019-11-18 | KJ | 平滑化控制X1，此參數於金門案廠應為風力發電機容量，單位為kW。以此數據為平滑化控制百分比之計算基礎。
V5.71 | 2019-11-07 | KJ | 資料表內數值，補上單位
V5.7 | 2019-10-24 | KJ | 新增 顯示機組運轉數、出力建議、開關機提醒 Information
V5.6 | 2019-10-21 | KJ | 新增與修改 第二期儲能 單線圖 與 其資料表 (R)
V5.5 | 2019-10-19 | KJ | 新增 第二期儲能 單線圖 與 其資料表 (R)
V5.4 | 2019-10-16 | KJ | 修改 第二期儲能 與 其資料表 (R/W)
V5.3 | 2019-10-12 | KJ | 新增第二期儲能 資料表
V5.2 | 2019-10-08 | KJ | 修改 智慧電廠-發電機組 與 其資料表 新增變電廠 與 其資料表
V5.1 | 2019-10-04 | KJ | 新增 智慧電廠 發電機組 與 其資料表
v3 | 2019-08-16 | 欣達 | 新增資料表
v2.0 | 2019-08-16 | KJ | 將中文全部改英文
v1.0 | 2019-08-16 | KJ | Initial version

## PMU
每秒一筆
Item | Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note
發電機(gen) | float | TashanG1_v |  | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
| float | TashanG1_i |  | R
| float | TashanG1_p |  | R
| float | TashanG1_q |  | R
| float | TashanG1_f |  | R
| float | TashanG1_dt |  | R |  |  |  |  | 1562208496560 | 從1970/1/1開始算
| float | TashanG2_v |  | R
| float | TashanG2_i |  | R
| float | TashanG2_p |  | R
| float | TashanG2_q |  | R
| float | TashanG2_f |  | R
| float | TashanG2_dt |  | R
| float | TashanG3_v |  | R
| float | TashanG3_i |  | R
| float | TashanG3_p |  | R
| float | TashanG3_q |  | R
| float | TashanG3_f |  | R
| float | TashanG3_dt |  | R
| float | TashanG4_v |  | R
| float | TashanG4_i |  | R
| float | TashanG4_p |  | R
| float | TashanG4_q |  | R
| float | TashanG4_f |  | R
| float | TashanG4_dt |  | R
| float | TashanG5_v |  | R
| float | TashanG5_i |  | R
| float | TashanG5_p |  | R
| float | TashanG5_q |  | R
| float | TashanG5_f |  | R
| float | TashanG5_dt |  | R
| float | TashanG6_v |  | R
| float | TashanG6_i |  | R
| float | TashanG6_p |  | R
| float | TashanG6_q |  | R
| float | TashanG6_f |  | R
| float | TashanG6_dt |  | R
| float | TashanG7_v |  | R
| float | TashanG7_i |  | R
| float | TashanG7_p |  | R
| float | TashanG7_q |  | R
| float | TashanG7_f |  | R
| float | TashanG7_dt |  | R
| float | TashanG8_v |  | R
| float | TashanG8_i |  | R
| float | TashanG8_p |  | R
| float | TashanG8_q |  | R
| float | TashanG8_f |  | R
| float | TashanG8_dt |  | R
| float | TashanG9_v |  | R
| float | TashanG9_i |  | R
| float | TashanG9_p |  | R
| float | TashanG9_q |  | R
| float | TashanG9_f |  | R
| float | TashanG9_dt |  | R
| float | TashanG10_v |  | R
| float | TashanG10_i |  | R
| float | TashanG10_p |  | R
| float | TashanG10_q |  | R
| float | TashanG10_f |  | R
| float | TashanG10_dt |  | R
| float | XiaXingG1_v |  | R
| float | XiaXingG1_i |  | R
| float | XiaXingG1_p |  | R
| float | XiaXingG1_q |  | R
| float | XiaXingG1_f |  | R
| float | XiaXingG1_dt |  | R
| float | XiaXingG2_v |  | R
| float | XiaXingG2_i |  | R
| float | XiaXingG2_p |  | R
| float | XiaXingG2_q |  | R
| float | XiaXingG2_f |  | R
| float | XiaXingG2_dt |  | R
| float | XiaXingG3_v |  | R
| float | XiaXingG3_i |  | R
| float | XiaXingG3_p |  | R
| float | XiaXingG3_q |  | R
| float | XiaXingG3_f |  | R
| float | XiaXingG3_dt |  | R
| float | XiaXingG4_v |  | R |  |  |  |  | 預留
| float | XiaXingG4_i |  | R
| float | XiaXingG4_p |  | R
| float | XiaXingG4_q |  | R
| float | XiaXingG4_f |  | R
| float | XiaXingG4_dt |  | R
| float | XiaXingG5_v |  | R
| float | XiaXingG5_i |  | R
| float | XiaXingG5_p |  | R
| float | XiaXingG5_q |  | R
| float | XiaXingG5_f |  | R
| float | XiaXingG5_dt |  | R
| float | XiaXingG6_v |  | R
| float | XiaXingG6_i |  | R
| float | XiaXingG6_p |  | R
| float | XiaXingG6_q |  | R
| float | XiaXingG6_f |  | R
| float | XiaXingG6_dt |  | R
| float | Wind_v |  | R
| float | Wind_i |  | R
| float | Wind_p |  | R
| float | Wind_q |  | R
| float | Wind_f |  | R
| float | Wind_dt |  | R
| float | PV_p |  | R
| float | PV_dt |  | R
22.8kv 匯流排 | float | Tashan_bus1_v |  | R
| float | Tashan_bus1_f |  | R
| float | Tashan_bus1_dt |  | R
| float | Tashan_buses2_v |  | R
| float | Tashan_buses2_f |  | R
| float | Tashan_buses2_dt |  | R
| float | JuGuang_buses1_v |  | R
| float | JuGuang_buses1_f |  | R
| float | JuGuang_buses1_dt |  | R
| float | JuGuang_buses2_v |  | R
| float | JuGuang_buses2_f |  | R
| float | JuGuang_buses2_dt |  | R
| float | XiaXing_buses1_v |  | R
| float | XiaXing_buses1_f |  | R
| float | XiaXing_buses1_dt |  | R
| float | XiaXing_buses2_v |  | R
| float | XiaXing_buses2_f |  | R
| float | XiaXing_buses2_dt |  | R
| float | QueShan_buses1_v |  | R
| float | QueShan_buses1_f |  | R
| float | QueShan_buses1_dt |  | R
主幹線 | float | TaJuYiLu_tl_p |  | R |  |  |  |  | 需顯示潮流方向
| float | TaJuYiLu_tl_q |  | R
| float | TaJuYiLu_tl_i |  | R
| float | TaJuYiLu_tl_dt |  | R
| float | TaJuErLu_transmission_lines_p |  | R
| float | TaJuErLu_transmission_lines_q |  | R
| float | TaJuErLu_transmission_lines_i |  | R
| float | TaJuErLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | TaJuSanLu_transmission_lines_p |  | R
| float | TaJuSanLu_transmission_lines_q |  | R
| float | TaJuSanLu_transmission_lines_i |  | R
| float | TaJuSanLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | TaJuSiLu_transmission_lines_p |  | R
| float | TaJuSiLu_transmission_lines_q |  | R
| float | TaJuSiLu_transmission_lines_i |  | R
| float | TaJuSiLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | JuXiaErLu_transmission_lines_p |  | R
| float | JuXiaErLu_transmission_lines_q |  | R
| float | JuXiaErLu_transmission_lines_i |  | R
| float | JuXiaErLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | JuXiaSanLu_transmission_lines_p |  | R
| float | JuXiaSanLu_transmission_lines_q |  | R
| float | JuXiaSanLu_transmission_lines_i |  | R
| float | JuXiaSanLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | XiaHeYiLu_transmission_lines_p |  | R
| float | XiaHeYiLu_transmission_lines_q |  | R
| float | XiaHeYiLu_transmission_lines_i |  | R
| float | XiaHeYiLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | XiaHeErLu_transmission_lines_p |  | R
| float | XiaHeErLu_transmission_lines_q |  | R
| float | XiaHeErLu_transmission_lines_i |  | R
| float | XiaHeErLu_transmission_lines_dt |  | R
| float | TaQueYiLu_transmission_lines_p |  | R
| float | TaQueYiLu_transmission_lines_q |  | R
| float | TaQueYiLu_transmission_lines_i |  | R
| float | TaQueYiLu_transmission_lines_dt |  | R
主變壓器負載 | float | Tashan_mtr1_p |  | R
| float | Tashan_mtr1_q |  | R
| float | Tashan_mtr1_i |  | R
| float | Tashan_mtr1_dt |  | R
| float | Tashan_MTR2_p |  | R
| float | Tashan_MTR2_q |  | R
| float | Tashan_MTR2_i |  | R
| float | Tashan_MTR2_dt |  | R
| float | JuGuang_MTR1_p |  | R
| float | JuGuang_MTR1_q |  | R
| float | JuGuang_MTR1_i |  | R
| float | JuGuang_MTR1_dt |  | R
| float | JuGuang_MTR1_p |  | R
| float | JuGuang_MTR1_q |  | R
| float | JuGuang_MTR1_i |  | R
| float | JuGuang_MTR1_dt |  | R
| float | XiaXing_MTR1_p |  | R
| float | XiaXing_MTR1_q |  | R
| float | XiaXing_MTR1_i |  | R
| float | XiaXing_MTR1_dt |  | R
| float | XiaXing_MTR2_p |  | R
| float | XiaXing_MTR2_q |  | R
| float | XiaXing_MTR2_i |  | R
| float | XiaXing_MTR2_dt |  | R
| float | QueShan_MTR1_p |  | R
| float | QueShan_MTR1_q |  | R
| float | QueShan_MTR1_i |  | R
| float | QueShan_MTR1_dt |  | R
| float | QueShan_MTR2_p |  | R
| float | QueShan_MTR2_q |  | R
| float | QueShan_MTR2_i |  | R
| float | QueShan_MTR2_dt |  | R
饋線負載 | float | JinMenCheng_p |  | R |  |  |  |  | 需顯示潮流方向
| float | JinMenCheng_q |  | R
| float | JinMenCheng_i |  | R
| float | JinMenCheng_dt |  | R
| float | GuGang_p |  | R
| float | GuGang_q |  | R
| float | GuGang_i |  | R
| float | GuGang_dt |  | R
| float | JiuChang_p |  | R
| float | JiuChang_q |  | R
| float | JiuChang_i |  | R
| float | JiuChang_dt |  | R
| float | JiuChanGerChang_p |  | R
| float | JiuChanGerChang_q |  | R
| float | JiuChanGerChang_i |  | R
| float | JiuChanGerChang_dt |  | R
| float | GuNing_p |  | R
| float | GuNing_q |  | R
| float | GuNing_i |  | R
| float | GuNing_dt |  | R
| float | DongKeng_p |  | R
| float | DongKeng_q |  | R
| float | DongKeng_i |  | R
| float | DongKeng_dt |  | R
| float | MinSheng_p |  | R
| float | MinSheng_q |  | R
| float | MinSheng_i |  | R
| float | MinSheng_dt |  | R
| float | JiuChangSan_p |  | R
| float | JiuChangSan_q |  | R
| float | JiuChangSan_i |  | R
| float | JiuChangSan_dt |  | R
| float | MinZu_p |  | R
| float | MinZu_q |  | R
| float | MinZu_i |  | R
| float | MinZu_dt |  | R
| float | XinZhenXi_p |  | R
| float | XinZhenXi_q |  | R
| float | XinZhenXi_i |  | R
| float | XinZhenXi_dt |  | R
| float | BoYu_p |  | R
| float | BoYu_q |  | R
| float | BoYu_i |  | R
| float | BoYu_dt |  | R
| float | MinQuan_p |  | R
| float | MinQuan_q |  | R
| float | MinQuan_i |  | R
| float | MinQuan_dt |  | R
| float | GaoKeJi_p |  | R
| float | GaoKeJi_q |  | R
| float | GaoKeJi_i |  | R
| float | GaoKeJi_dt |  | R
| float | XiangYang_p |  | R
| float | XiangYang_q |  | R
| float | XiangYang_i |  | R
| float | XiangYang_dt |  | R
| float | JinShan_p |  | R
| float | JinShan_q |  | R
| float | JinShan_i |  | R
| float | JinShan_dt |  | R
| float | XiangFeng_p |  | R
| float | XiangFeng_q |  | R
| float | XiangFeng_i |  | R
| float | XiangFeng_dt |  | R
| float | WuDe_p |  | R
| float | WuDe_q |  | R
| float | WuDe_i |  | R
| float | WuDe_dt |  | R
| float | JinDong_p |  | R
| float | JinDong_q |  | R
| float | JinDong_i |  | R
| float | JinDong_dt |  | R
| float | JinGang_p |  | R
| float | JinGang_q |  | R
| float | JinGang_i |  | R
| float | JinGang_dt |  | R
| float | TaiWu_p |  | R
| float | TaiWu_q |  | R
| float | TaiWu_i |  | R
| float | TaiWu_dt |  | R
| float | MinHang_p |  | R
| float | MinHang_q |  | R
| float | MinHang_i |  | R
| float | MinHang_dt |  | R
| float | HuangHai_p |  | R
| float | HuangHai_q |  | R
| float | HuangHai_i |  | R
| float | HuangHai_dt |  | R
| float | TaoCi_p |  | R
| float | TaoCi_q |  | R
| float | TaoCi_i |  | R
| float | TaoCi_dt |  | R
| float | ShaYang_p |  | R
| float | ShaYang_q |  | R
| float | ShaYang_i |  | R
| float | ShaYang_dt |  | R
| float | GuangHua_p |  | R
| float | GuangHua_q |  | R
| float | GuangHua_i |  | R
| float | GuangHua_dt |  | R
| float | ShuYi_p |  | R
| float | ShuYi_q |  | R
| float | ShuYi_i |  | R
| float | ShuYi_dt |  | R
| float | XinShi_p |  | R
| float | XinShi_q |  | R
| float | XinShi_i |  | R
| float | XinShi_dt |  | R
| float | MingDe_p |  | R
| float | MingDe_q |  | R
| float | MingDe_i |  | R
| float | MingDe_dt |  | R
| float | JinSha_p |  | R
| float | JinSha_q |  | R
| float | JinSha_i |  | R
| float | JinSha_dt |  | R
| float | GaoYang_p |  | R
| float | GaoYang_q |  | R
| float | GaoYang_i |  | R
| float | GaoYang_dt |  | R
| float | YingBin_p |  | R
| float | YingBin_q |  | R
| float | YingBin_i |  | R
| float | YingBin_dt |  | R
| float | XiBian_p |  | R
| float | XiBian_q |  | R
| float | XiBian_i |  | R
| float | XiBian_dt |  | R
| float | JianHua_p |  | R
| float | JianHua_q |  | R
| float | JianHua_i |  | R
| float | JianHua_dt |  | R
| float | YangZhai_p |  | R
| float | YangZhai_q |  | R
| float | YangZhai_i |  | R
| float | YangZhai_dt |  | R

## SPS
Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note
UInt16 | Arming | 判斷整個熱備轉容量夠不夠 | R | 0 | 65535 |  |  | 0:斷開1:接合
UInt16 | LogicA | Arming後還跳機或Arming後卸負載動作 | R | 0 | 65535
UInt16 | LogicB | 塔山連外全斷，保夏興(夏興孤島) | R | 0 | 65535

## 智慧電廠
| Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note
CB
| Uint32 | XCBR201_val | val = value | R
| ISODate | XCBR201_t | t = timestamp | R
| Uint32 | XCBR202_val |  | R
| ISODate | XCBR202_t |  | R
| Uint32 | XCBR203_val |  | R
| ISODate | XCBR203_t |  | R
| Uint32 | XCBR204_val |  | R
| ISODate | XCBR204_t |  | R
| Uint32 | XCBR251_val |  | R
| ISODate | XCBR251_t |  | R
| Uint32 | XCBR252_val |  | R
| ISODate | XCBR252_t |  | R
| Uint32 | XCBR253_val |  | R
| ISODate | XCBR253_t |  | R
| Uint32 | XCBR254_val |  | R
| ISODate | XCBR254_t |  | R
GS
G1 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val | U phase V | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val | V phase V | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val | W phase V | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val | U phase I | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val | V phase I | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val | W phase I | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val | Max W phase | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G2 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G3 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G4 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G5 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G6 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G7 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R
G8 | float | W_val | val = value | R |  |  | k
| ISODate | W_time |  | R
| float | VAR_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VAR_time |  | R
| float | VA_val |  | R |  |  | k
| ISODate | VA_time |  | R
| float | PF_val |  | R
| ISODate | PF_time |  | R
| float | Hz_val |  | R
| ISODate | Hz_time |  | R
| float | phvA_val |  | R
| ISODate | phvA_time |  | R
| float | phvB_val |  | R
| ISODate | phvB_time |  | R
| float | phvC_val |  | R
| ISODate | phvC_time |  | R
| float | phiA_val |  | R
| ISODate | phiA_time |  | R
| float | phiB_val |  | R
| ISODate | phiB_time |  | R
| float | phiC_val |  | R
| ISODate | phiC_time |  | R
| float | MaxWphs_val |  | R |  |  | k
| ISODate | MaxWphs_time |  | R

## 智慧變電站
Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note
DI
每個項目都搭配一個時間
Uint32 | LINE253 | 夏鵲一路 | R
Uint32 | LINE254 | 夏鵲二路
| LINE255 | 塔鵲一路
| LINE256 | 塔鵲二路
| LINE257 | LINE 257
| LINE258 | LINE 258
| C1MTR251 | #1 MTR
| C2MTR252 | #2 MTR
| C1MTR101 | #1 MTR 二次
| C2MTR102 | #2 MTR 二次
| C7D22 | 迎賓線7D22
| C7D23 | 建華線7D23
| C7D24 | 高陽線7D24
| C7D25 | 陽宅線7D25
| C7D26 | 署醫線7D26
| C7D27 | 新市線7D27
| C7D28 | 明德線7D28
| C7D29 | 金沙線7D29
| C7D30 | 溪邊線7D30
| C7D32 | F12
| TIE105 | TIE 105
| SHR2581 | 電抗器258-1
| SHR2582 | 電抗器258-2
| JHPV | 金湖水庫太陽能
AI
每個項目都搭配一個時間

## ADMS
對照表 | Register Address (DEC) | Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note

## Ftp再生能源預測
每小時更新，但不會整點更新
Type | Name | Discription | R/W | Min | Max | Unit | Scale | Note
String | wind_Name | wind | R |  |  |  |  | KM_Farm_Neural_48Hours_Pre
float | wind_No | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
String | wind_DateTime | wind | R |  |  |  |  | 2019-07-09 08:00
float | wind_Avg_Appr | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1438.2383
float | wind_Forecast_1 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1460.2292
float | wind_Forecast_2 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1496.1907
float | wind_Forecast_3 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1539.2356
float | wind_Forecast_4 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1619.2502
float | wind_Forecast_5 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_6 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_7 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_8 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_9 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_10 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_11 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_12 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_13 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_14 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_15 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_16 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_17 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_18 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_19 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_20 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_21 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_22 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_23 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_24 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_25 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_26 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_27 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_28 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_29 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_30 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_31 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_32 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_33 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_34 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_35 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_36 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_37 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_38 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_39 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_40 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_41 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_42 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_43 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_44 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_45 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_46 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_47 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | wind_Forecast_48 | wind | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
String | solar_Name | solar | R |  |  |  |  | S03_station_Neural_48Hours_Pre
float | solar_No | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
String | solar_DateTime | solar | R |  |  |  |  | 2019-07-09 08:00
float | solar_Avg_Appr | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1438.2383
float | solar_Forecast_1 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1460.2292
float | solar_Forecast_2 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1496.1907
float | solar_Forecast_3 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1539.2356
float | solar_Forecast_4 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4 |  | 1619.2502
float | solar_Forecast_5 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_6 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_7 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_8 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_9 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_10 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_11 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_12 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_13 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_14 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_15 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_16 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_17 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_18 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_19 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_20 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_21 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_22 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_23 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_24 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_25 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_26 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_27 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_28 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_29 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_30 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_31 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_32 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_33 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_34 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_35 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_36 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_37 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_38 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_39 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_40 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_41 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_42 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_43 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_44 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_45 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_46 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_47 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4
float | solar_Forecast_48 | solar | R | 1.5*10^-45 | 3.4*10^38 | 4

## 第二期儲能
Name | Discription | Unit | R/W | Scale | Note
第二期儲能模式參數 - 實虛功率補償 PQmode | p | float | R | 單位為kW | 吸收或提供
| q | float | R | 單位為kVAR | 吸收或提供
| time | ISODate | R
第二期儲能模式參數 - 平滑化 Smmode 每分鐘(任意60秒兩端點)輸出變動率限制範圍可設定為1 %至20 %間 | X1 | Float | R | 單位為kW | 此參數於金門案廠應為風力發電機容量，單位為kW
| X2 | Float | R | 單位為% | 每分鐘(任意60秒兩端點)輸出變動率限制範圍可設定為1 %至20 %間，然實際變動率則視儲能試驗系統輸出上限而定。
| time | ISODate | R
第二期儲能模式參數 - 電壓虛功 Vqmode 擷取併網點電壓，調整儲能試驗系統虛功輸出，設定至少6個操作點 | v1 | Float | R | 電壓單位為百分比(100%表示為380V, 0%表示為0V) | 110%表示380V*1.1 = 418V , 90%表示380V*0.9 = 342
| v2 | Float | R |  | V範圍：85%~115%
| v3 | Float | R |  | 鄰近兩點折線斜率範圍為-20~20
| v4 | Float | R
| v5 | Float | R
| v6 | Float | R
| q1 | Float | R | 虛功單位為百分比(100%表示2000kV,0%表示為0kW,-100%表示為-2000kV) | 1%表示 2000kV*0.01 = 20kV, -1%表示2000kV * -0.01 = -20kV
| q2 | Float | R |  | Q範圍：-100%~100%
| q3 | Float | R
| q4 | Float | R
| q5 | Float | R
| q6 | Float | R
| time | ISODate | R
第二期儲能模式參數 - 頻率實功 FPmode | f1 | Float | R | 頻率單位為百分比(100%表示60Hz,0%表示0Hz) | 110%表示60Hz*1.1 = 66Hz , 90%表示60Hz*0.9 = 54
| f2 | Float | R |  | F範圍為56Hz~64Hz
| f3 | Float | R |  | 鄰近兩點折線斜率範圍為-12~12
| f4 | Float | R
| f5 | Float | R
| f6 | Float | R
| p1 | Float | R | 實功單位為百分比(100%表示2000kW,0%表示為0kW,-100%表示為-2000kW) | 1%表示 2000kV*0.01 = 20kW, -1%表示2000kV * -0.01 = -20kW
| p2 | Float | R |  | 實功範圍：-100%~100%
| p3 | Float | R
| p4 | Float | R
| p5 | Float | R
| p6 | Float | R
| time | ISODate | R
第二期儲能模式參數 - RoCoF Rocofmode 擷取併接點系統頻率，持續計算頻率變化量，並依頻率變化量調整儲能試驗系統輸出，並維持觸發當下之輸出量，可設定至少3個操作點 | f1 | Float | R | 變動率單位為頻率對時間的微分，意即每秒頻率的變化 | 頻率變化率範圍為-1000(0.01Hz)~0(0.01Hz) => -10~0Hz
| f2 | Float | R |  | 鄰近兩點折線斜率為：-30~30
| f3 | Float | R
| p1 | Float | R | 實功單位為百分比(100%表示2000kW,0%表示為0kW,-100%表示為-2000kW) | 實功範圍：0~2000kW
| p2 | Float | R
| p3 | Float | R
| time | ISODate | R
第二期儲能模式參數 - 跳機控制啟動值 Tripmode 當乾接點狀態變化，且屬該斷路器之機組前一筆輸出功率超出啟動值，則視為機組跳機，啟動值可自行調整 | trip | Float | R | 實功單位為百分比(100%表示2000kW,0%表示為0kW,-100%表示為-2000kW)
| time | ISODate | R
PF Mode | PFs | Float | R | 單位為kVA(在PCS主模式PF模式下運作) | iedModel_GenericIO_GGIO1_NamPlt_pfS | 視在功率補償
| PFpf | Float | R | 單位為0.0~1.0(在PCS主模式PF模式下運作) | iedModel_GenericIO_GGIO1_NamPlt_pfPF | 功率因數
| PFphase | Uint32 | R | 0:電流落後 1:電流超前(在PCS主模式PF模式下運作) | iedModel_GenericIO_GGIO1_NamPlt_pfPhase | 電流超前落後設置
| time | ISODate | R
第二期儲能 -單線圖 single-line diagram Second_EMS_SLD | time | ISODate | R
| 電池冷氣狀態 | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_essHVACstatus
| 電池冷氣溫度 | String(32) | R | °C | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_essHVACtemp
| 電池狀態 | String(32) | R | Normal/Warning | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_essStatus
| SOC上限 | String(32) | R | % | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_socH
| SOC下限 | String(32) | R | % | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_socL
| SOC值 | String(32) | R | % | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_socValue
| PCS冷氣狀態HVAC1 | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsHCAV1status
| PCS冷氣狀態HVAC2 | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsHCAV2status
| PCS冷氣狀態HVAC3 | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsHCAV3status
| PCS冷氣狀態HVAC4 | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsHCAV4status
| PCS環境溫度 | String(32) | R | °C | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsTemp
| PCS運轉模式 | String(32) | R | PQ/PF/Mode Off | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsMode
| PCS對SiteController通訊狀態 | String(32) | R | Alive/Lost | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsScComm
| PCS對電池通訊狀態 | String(32) | R | Alive/Lost | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsEssComm
| PCS Active Power | String(32) | R | kW | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsP
| PCS Reactive Power | String(32) | R | kVar | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsQ
| PCS 電流 | String(32) | R | A | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsIR
| PCS 電流 | String(32) | R | A | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsIS
| PCS 電流 | String(32) | R | A | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsIT
| 低壓CB | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_lowVolCB
| 高壓CB | String(32) | R | ON/OFF | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_highVolCB
| 電網頻率 | String(32) | R | Hz | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_gridFreq
| 電網電壓RS | String(32) | R | V | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_VRS
| 電網電壓ST | String(32) | R | V | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_VST
| 電網電壓TR | String(32) | R | V | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_VTR
| 併網側P | String(32) | R | kW | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn2_totalP
| 併網側Q | String(32) | R | kVar | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn2_totalQ
| 併網側I | String(32) | R | A | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn2_totalI
| ESS運轉模式 | String(32) | R | tripControl/RoCoF/Smoothing/Others | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_essMode
| ESS其他模式下PCS主運轉模式 | String(32) | R | PQ/PF/Mode Off | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsMode
| ESS其他模式下PCS子運轉模式 | String(32) | R | VQ/FP/VQ+FP/Mode Off | iedModel_GenericIO_GGIO1_AnIn1_pcsSubMode

## 資料表
Item | Name | Type | Comment | 單線圖
發電機 gen | ID | str
| time | ISODate
| v | float | kv
| i | float | A
| p | float | kW
| q | float | kVAR
| f | float
22.8kv 匯流排bus | ID | str
| time | ISODate
| v | float | kv
| f | float
主幹線tl | ID | str |  |  | 路
| time | ISODate
| p | float | kW
| q | float | kVAR
| i | float | A
主變壓器負載 mtr | ID | str |  |  | 配電（三角）
| time | ISODate
| p | float | kW
| q | float | kVAR
| i | float | A
饋線負載feeder | ID | str |  |  | 負載
饋線負載 | time | ISODate
饋線負載 | p | float | kW
饋線負載 | q | float | kVAR
饋線負載 | i | float | A
SPS sps | ID | str
| Arming | int | 0:DI設備斷線1:DI斷開2:DI接合 |  | 角落顯示燈號
| LogicA | int
| LogicB | int
風力預測windf | ID | str
| time | ISODate
| avg | float
| forecast | array | Length 48 ，kW
PV預測pvf | ID | str
| time | ISODate
| avg | float
| forecast | array | Length 48 ，kW
告警alarm | ID | str | sps ; 塔山G1
| time | ISODate
| about | str | 關於什麼資訊，不知道就填""
| event | str | Arming , LogicA , LogicB ; 讀值異常
| type | str | 資料表代號
| level | int | 1 : 不重要告警
| checktime | str/ISODate | 確認時間，還沒確認填"" |  | ZB填:1 | 抽尋
| returntime | str/ISODate | 復歸時間，還沒復歸填""
| show | int | 0:垃圾資訊（不顯示，單純紀錄） 1:即時告警 （預設顯示，使用者可enable/disable顯示） 2:歷史告警 （預設不顯示，使用者可enable/disable顯示）
PMU系統資訊pmu_system | time | ISODate
| gp | float | 柴油發電機 發電功率
| wp | float | 風機 發電功率
| pp | float | 估測PV 發電功率
| f | float | 系統頻率
| SR | float | 熱備轉(spinning reserve） |  | G1~4 7.909
| SR_N-1 | float | N-1熱備轉 |  | G5~G8 8.25
IRR
智慧電廠 柴發機組 SPP_GS | ID | str | G1~G8
| time | ISODate
| W_val | float |  |  | 單位:k
| W_time | ISODate
| VAR_val | float |  |  | 單位:k
| VAR_time | ISODate
| PF_val | float
| PF_time | ISODate
| Hz_val | float
| Hz_time | ISODate
| phvA_val | float |  |  | U phase V
| phvA_time | ISODate
| phvB_val | float |  |  | V phase V
| phvB_time | ISODate
| phvC_val | float |  |  | W phase V
| phvC_time | ISODate
| phiA_val | float |  |  | U phase I
| phiA_time | ISODate
| phiB_val | float |  |  | V phase I
| phiB_time | ISODate
| phiC_val | float |  |  | W phase I
| phiC_time | ISODate
智慧電廠 SPP_CB | ID | str | CBXCBR201~CBXCBR204 ， CBXCBR251~CBXCBR254
| time | ISODate
| state | Uint32 | 0 intermediate-state 1 off 2 on 3 bad-state |  | 有可能更改
| state_t | ISODate
智慧變電所 SS_CB | ID | str
| time | ISODate
| state | Uint32 | 0 intermediate-state 1 off 2 on 3 bad-state
| state_t | ISODate
智慧變電所 SS_AI_MWMVAR | ID | str
| time | ISODate
| w | float | 單位: k
| w_time | ISODate
| var | float | 單位: k
| var_time | ISODate
智慧變電所 SS_AI_kV | ID | str
| time | ISODate
| kv | float | 單位: k
| kv_time | ISODate
智慧變電所 SS_AI_MVAR | ID | str
| time | ISODate
| var | float | 單位:M
| var_time | ISODate
智慧變電所 SS_AI_MWMVARMVA | ID | str
| time | ISODate
| w | float | 單位:M
| w_time | ISODate
| var | float | 單位:M
| var_time | ISODate
| va | float | 單位:M
| va_time | ISODate
智慧變電所 SS_AI_RST_AMP | ID | str
| time | ISODate
| r_amp | float
| r_time | ISODate
| s_amp | float
| s_time | ISODate
| t_amp | float
| t_time | ISODate
智慧變電所 SS_AI_KWKVARRSTAMPVRST | ID | str
| time | ISODate
| w | float | 單位: k
| w_time | ISODate
| var | float | 單位: k
| var_time | ISODate
| r_amp | float
| r_time | ISODate
| s_amp | float
| s_time | ISODate
| t_amp | float
| t_time | ISODate
| vr | float
| vr_time | ISODate
| vs | float
| vs_time | ISODate
| vt | float
| vt_time | ISODate
第二期儲能 -模式與參數 R_Second_EMS R = read | Key | Uint32 | MXYZ = 123 ->M = 1 , X=1 , Y = 2 , Z =3 M : 1:不動作 2.更新 X : 1:跳機控制 2.RoCoF 3.再生能源平滑化 4. 其他模式 Y : 1:PQ , 2:PF , 3:Mode Off Z : 1:VQ .2:FP 3:VQ+FP, 4: Mode Off
| time | ISODate
| PQp | float |  | 實功率補償
| PQq | float |  | 需功率補償
| PFs | Float |  | 視在功率補償
| PFpf | Float |  | 功率因數
| PFphase | int |  | 電流超前落後設置:0:電流落後 1:電流超前
| SmX1 | Float |  | 平滑化控制X1
| SmX2 | Float |  | 平滑化控制X2
| Vqv1 | Float | V範圍：85%~115% 鄰近兩點折線斜率範圍為-20~20 | 電壓虛功電壓點1
| Vqv2 | Float |  | 電壓虛功電壓點2
| Vqv3 | Float |  | 電壓虛功電壓點3
| Vqv4 | Float |  | 電壓虛功電壓點4
| Vqv5 | Float |  | 電壓虛功電壓點5
| Vqv6 | Float |  | 電壓虛功電壓點6
| Vqv7 | Float |  | 電壓虛功電壓點7
| Vqq1 | Float | Q範圍：-100%~100% 鄰近兩點折線斜率範圍為-20~20 | 電壓虛功虛功點1
| Vqq2 | Float |  | 電壓虛功虛功點2
| Vqq3 | Float |  | 電壓虛功虛功點3
| Vqq4 | Float |  | 電壓虛功虛功點4
| Vqq5 | Float |  | 電壓虛功虛功點5
| Vqq6 | Float |  | 電壓虛功虛功點6
| Vqq7 | Float |  | 電壓虛功虛功點7
| FPf1 | Float | F範圍：56~64Hz 鄰近兩點折線斜率範圍-12~12 | 頻率實功頻率點1
| FPf2 | Float |  | 頻率實功頻率點2
| FPf3 | Float |  | 頻率實功頻率點3
| FPf4 | Float |  | 頻率實功頻率點4
| FPf5 | Float |  | 頻率實功頻率點5
| FPf6 | Float |  | 頻率實功頻率點6
| FPf7 | Float |  | 頻率實功頻率點7
| FPp1 | Float | P範圍：-100%~100% 鄰近兩點折線斜率範圍-12~12 | 頻率實功實功點1
| FPp2 | Float |  | 頻率實功實功點2
| FPp3 | Float |  | 頻率實功實功點3
| FPp4 | Float |  | 頻率實功實功點4
| FPp5 | Float |  | 頻率實功實功點5
| FPp6 | Float |  | 頻率實功實功點6
| FPp7 | Float |  | 頻率實功實功點7
| RoCoFf1 | Float | F範圍：-1000~0(0.01Hz) 鄰近兩點折線斜率範圍-30~30 | RoCoF變動率點1
| RoCoFf2 | Float |  | RoCoF變動率點2
| RoCoFf3 | Float |  | RoCoF變動率點3
| RoCoFp1 | Float | P範圍：0~2000kW 鄰近兩點折線斜率範圍-30~30 | RoCoF實功點1
| RoCoFp2 | Float |  | RoCoF實功點2
| RoCoFp3 | Float |  | RoCoF實功點3
| Triptrip | Float |  | 跳機控制啟動值
| socHCmd | Float | 單位為百分比最高100% | 電池充電上限
| socLCmd | Float | 單位為百分比最低0% | 電池放電下限
第二期儲能 -模式與參數 W_Second_EMS W = write | 與 第二期儲能模式 R_Second_EMS 資料表相同，但Collection 不同
第二期儲能 -單線圖 Second_EMS_SLD | time | ISODate
| essHVACstatus | String(32) | ON/OFF | 電池冷氣狀態
| essHVACtemp | String(32) | °C | 電池冷氣溫度
| essStatus | String(32) | Normal/Warning | 電池狀態
| socH | String(32) | % | SOC上限
| socL | String(32) | % | SOC下限
| socValue | String(32) | % | SOC值
| pcsHCAV1status | String(32) | ON/OFF | PCS冷氣狀態HVAC1
| pcsHCAV2status | String(32) | ON/OFF | PCS冷氣狀態HVAC2
| pcsHCAV3status | String(32) | ON/OFF | PCS冷氣狀態HVAC3
| pcsHCAV4status | String(32) | ON/OFF | PCS冷氣狀態HVAC4
| pcsTemp | String(32) | °C | PCS環境溫度
| essMode | String(32) | tripControl/RoCoF/Smoothing/Others | ESS運轉模式
| pcsMode | String(32) | PQ/PF/Mode Off | ESS其他模式下PCS主運轉模式
| pcsSubMode | String(32) | VQ/FP/VQ+FP/Mode Off | ESS其他模式下PCS子運轉模式
| pcsScComm | String(32) | Alive/Lost | PCS對SiteController通訊狀態
| pcsEssComm | String(32) | Alive/Lost | PCS對電池通訊狀態
| pcsP | String(32) | kW | PCS Active Power
| pcsQ | String(32) | kVa | PCS Reactive Power
| pcsIR | String(32) | A | PCS 電流
| pcsIS | String(32) | A | PCS 電流
| pcsIT | String(32) | A | PCS 電流
| lowVolCB | String(32) | ON/OFF | 低壓CB
| highVolCB | String(32) | ON/OFF | 高壓CB
| gridFreq | String(32) | Hz | 電網頻率
| VRS | String(32) | V | 電網電壓RS
| VST | String(32) | V | 電網電壓ST
| VTR | String(32) | V | 電網電壓TR
| totalP | String(32) | kW | 併網側P
| totalQ | String(32) | kVa | 併網側Q
| totalI | String(32) | A | 併網側I
顯示機組運轉數、出力建議、開關機提醒 Information | time | ISODate
| XiaXing_MTR | Uint32 |  | 預測要開的 夏興機組台數
| Tashan_MTR | Uint32 |  | 預測要開的 塔山機組台數
| XiaXing_kw | Uint32 | kW | 夏興 每台機組發的kw
| Tashan_kw | Uint32 | kW | 塔山 每台機組發的kw

## 金門地區中英對照
Tashan | 塔山
XiaXing | 夏興
Wind | 風機
JuGuang | 莒光
QueShan | 鵲山
TaJuYiLu | 塔莒一路
TaJuErLu | 塔莒二路
TaJuSanLu | 塔莒三路
TaJuSiLu | 塔莒四路
JuXiaErLu | 莒夏二路
JuXiaSanLu | 莒夏三路
XiaHeYiLu | 夏鶴一路
XiaHeErLu | 夏鶴二路
TaQueYiLu | 塔鵲一路
Tashan_MTR1 | 塔山主變壓器負載1
Tashan_MTR2
ju guang_MTR1
ju guang_MTR2
XiaXing_MTR1
XiaXing_MTR2
JinMenCheng | 金門城
GuGang | 古崗
JiuChang | 酒廠
JiuChanGerChang | 酒廠二廠
GuNing | 古寧
DongKeng | 東坑
MinSheng | 民生
JiuChangSan | 酒廠三
MinZu | 民族
XinZhenXi | 新鎮西
BoYu | 伯玉
MinQuan | 民權
GaoKeJi | 高科技
XiangYang | 向陽
JinShan | 金山
XiangFeng | 祥豐
WuDe | 武德
JinDong | 金東
JinGang | 金港
TaiWu | 太武
MinHang | 民航
HuangHai | 黃海
TaoCi | 陶瓷
ShaYang | 沙陽
GuangHua | 光華
ShuYi | 署醫
XinShi | 新市
MingDe | 明德
JinSha | 金沙
GaoYang | 高陽
YingBin | 迎賓
XiBian | 溪邊
JianHua | 建華
YangZhai | 陽宅